生活区及项目部区域监控维护        概况与技术规范

为了规范陆丰甲湖湾电厂生活区及项目部区域监控维护项目，保障招标方维护施工，明确甲乙双方的责任和义务，根据相关法律、法规的规定，在平等自愿、互惠互利的前提下，经甲乙双方友好协商，就陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂生活区及项目部区域监控维护项目相关事宜达成一致，特签订协议条文如下：

总则

该技术协议仅适用于陆丰宝丽华新能源电力有限公司陆丰甲湖湾电厂生活区及项目部区域监控维护项目。

本技术要求提出的仅是最低限度的技术要求，并未对全部技术条件作出详细的规定，也未充分引述有关标准及规范的条文，投标方应保证提供符合本技术要求和相关的国家、行业标准的优质产品和服务。

签订合同和协议之后，招标方有权提出因规范、标准、规程及现场技术条件发生变化的一些补充要求，承包方必须接受并不得以此提出任何附加条件。

如果投标方对本技术要求中的条文有其它异议，投标方应以书面的形式提出并经双方协商后确定，否则招标方视为投标方完全符合本技术要求的内容。

本技术要求所提出的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

投标方应按照《劳动法》的要求同所聘用人员签定劳动合同（包括外聘的临时用工），投标方与投标方所聘用人员发生的劳务纠纷，由投标方自行解决，招标方对由此发生的劳务纠纷不负任何责任

资质要求：

投标方必须在各级政府机关依法注册，拥有工商管理部门核发的《营业执照》，按规定进行年审并且在有效期内。具有独立完成合同设备的故障处理、安装、调试的能力，须保证能够接入公司现有监控设备管理系统。

投标方维护的人员应持有国家或行业颁发的相应专业资格证书。特殊工种作业人员（如焊工、电工、起重工、司机等）必须持证上岗，且证书并处于有效期内。特殊作业人员资格证书复印一份于招标方备查。

参加投标的投标方，对其企业要求在3年内未发生过重大人身伤亡事故，投标单位当年未发生过人身死亡事故。

持证要求

投标方特种作业人员须持证上岗，在办理进厂时需提供特种作业人员证电子版到招标方归口管理部门、安监部核查并存档。

所有作业人员须在作业过程中随身携带出入证（特种作业人员还需携带特种作业人员证）并配合招标方人员随时抽查。

专利

投标方在本工程中有关的设备、技术、工艺所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在工程报价中，投标方保证招标方不承担有关设备和施工专利的一切责任。

如投标方认为本工程使用的相关技术涉及到投标方专利的，投标方必须投标时在《差异表》中提出，未在开标前提出的则认为投标方已完全同意使用本工程所有技术。

年龄要求

投标方本工程项目的从业人员年龄应不超过55周岁，部分管理和技术人员在经过招标方安监部审核并同意的情况下不应超过60周岁。

投保及其它要求

投标方应为其员工、车辆办理各种工伤保险（包括人身、工伤等各种保险），投标方应向招标方出示相关的保险文件，投标方人员在工作期间发生意外或因工受伤，由投标方承担全部责任。

投标方工作人员的所有费用（包括，但不限于）工资、 奖金、服装、器材、津贴、意外事故及有关保险（必须有意外伤害保险）均由投标方依法提供并承担全部责任。

投标方员工的住宿﹑饮食﹑交通和个人劳保用品、保险等由投标方自行解决。

工程项目实施要求

投标方在未经招标方同意的情况下，禁止私自借用、调用、挪用招标方原有工程项目的人员，也不得将本工程项目人员用于另外工程项目。

在签订技术协议之后，招标方有权提出因规范、标准、规程及现场管理和技术条件发生变化而产生的一些补充要求，投标方必须接受并不得以此提出任何附加条件，最终解释权归招标方。

对于本技术规范所列的各项要求，招标方有权在不影响增加投标方工作量、增加相应的技术设备条件的前提下，为提高工作效率，及为更有效的提高工作效率作出必要的增补，投标方必须接受并不得以此提出任何附加条件。

当遇有因承包范围内项目未达到质量或工期要求、临时性突击任务、节假日等原因需加班或增加临时聘用人数时，招标方不再另外支付投标方费用。

投标方因工作质量不合格或管理不当导致无法完成本承包范围项目内的工作，需要招标方介入增加人员时，一切费用由投标方负责，直到满足招标方要求为止。

投标方应该完全服从招标方管理，当招标方现场有其它工作需要时可以灵活调配、安排投标方临时开展其它工作，在不增加总工日的情况下不再进行另外补偿。

招标方认定为投标方所派人员不能胜任或未尽职责时，自招标方发出书面通知开始，3个工作日内投标方无条件更换人员到位；对违反招标方相关管理制度的人员，招标方自发出书面通知投标方开始，该人员必须即日离开电厂，并要求投标方3个工作日内补充人员到位。

如需要增加、扩大工程工作范围和工程量的，必须先经过招标方生产技术部同意后方可实施，否则招标方不予承认变化的工程量，并视为无效的工程量。

投标方项目经理代表投标方全权处理合同履行所有相关事宜。

保密要求

双方在征得对方书面授权后，在授权期内，可以有条件地使用对方公司名称、商标用于在推广过程中进行业务宣传，但不得擅自扩大使用范围。

本协议所指保密信息，是指一方（以下简称“接受方”）从对方（以下简称“披露方”）取得的、获知的、或因双方履行本协议而共同创造且具有不可分割性的商业秘密（包括财务秘密）、技术秘密、经营诀窍或其他应予保密的信息和资料，无论披露方在披露时是否以口头、图像或书面等方式表明其具有保密性。

未经信息披露方事先书面同意，接受方对任何接收到的信息保密，不得以任何形式使用或向任何第三方披露保密信息。

双方对本协议的具体内容负有保密责任。未经一方事先书面同意，另一方不得将双方的合作及本协议的具体内容披露给任何第三方。

双方为了履行本协议而进行的沟通、通知、告知等文件传递或交换，由双方妥善保存，不得用于其他目的。双方不得诋毁诽谤对方，不得在公开场合以攻击对方为目的发布不利于双方合作的言论。

任何一方违反上述的保密规定，违约应承担相应的违约责任，并赔偿守约方由此造成的经济损失。

工程概况

广东陆丰甲湖湾电厂位于陆丰市甲子镇以西海岬山附近海域，背山面海，厂距陆丰市约40km，西距湖东镇约5.5km，东北距甲子镇约8km，南面临南海；广东陆丰甲湖湾电厂规划容量为8×1000MW燃煤发电机组，一期规划建设2×1000MW机组，首两台1000MW机组已于2019年4月建成投产发电，本工程在首两台机组基础上扩建2×1000MW燃煤发电机组，同步建设100％烟气脱硫装置和脱硝装置。

三大主机均采用上海电气集团产品，机组按基本负荷考虑，但具有较好的调峰性能，机组年利用小时为7000h。

本工程项目名称：生活区及项目部区域监控维护（以下简称本工程）

工程范围与维护数量

本工程承包范围为：生活区及项目部区域所有视频监控系统及其附属设备的日常维护、巡检、消缺、支架及立柱防腐焊接、设备加装、更换及保证设备系统完整性，，保障系统稳定可靠运行。视频监控系统包含服务器、录像机、客户端、客户端主机、电缆、支架、摄像头、电源适配器、机房机柜等附属设备。

设备数量包含但不限于以下：行政生活区共140台摄像头、9台录像机，项目部四周共10台摄像头、1台录像机，火电大门、停单车场与施工通道共17台摄像头、2台录像机，建设生活区共58台摄像头、6台录像机，海关局监管区域码头与联检大楼共47台摄像头、2台录像机，边检局监管区域码头与联检大楼共14台摄像头、1台录像机，反恐项目共35台摄像头、1台录像机和64防区张力入侵报警系统设备主机等及后续新增加的摄像头。

项目要求与考核

本工程现场需求：

在一个维保周期合同内10套枪型摄像头(200万像素）设备损坏换新所产生的费用由乙方负责。

在一个维保周期合同内10套摄像头移位、新增点位等接入系统所需的施工人员、机具、材料等，涉及所有费用由乙方负责。

乙方需提供一套台式主机配置i5以上16G内存、500G固态硬盘、23.8英寸显示器供火电大门值班室连接监控客户端使用。

视频监控系统：设备完好率100%，消缺率100%。凡出现1台设备无法正常使用超过3天的考核100 元，无法使用的总数量进行累计考核金额，考核周期按月统计。乙方至少保证有3名维保技术人员，每减少1人考核300元／天。

4.3   维护项目过程中需要使用的配件由乙方负责采购。（配件如：线管、线卡、线材、防腐蚀螺丝、熔纤盒、尾纤跳线、收发器、监控电源适配器、录像机电源等）。

其他要求

维护工期为1年，以签定合同日开始实行。

本协议作为主合同附件，与合同具有同等的法律效力。

本协议有效期限同主合同有效期限。

本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。