## Sheet1
序号 | 设备名称及分类 |  | 试验项目 | 价格/次（元） | 备注
1 | 发电机本体及其附属系统 | 发电机本体 | 定子绕组直流电阻
2 |  |  | 定子绕组泄漏电流和直流耐压
3 |  |  | 定子绕组工频交流耐压
4 |  |  | 转子绕组直流电阻
5 |  |  | 转子绕组交流耐压
6 |  |  | 定子铁心磁化试验
7 |  |  | 灭磁电阻器（或自同期电阻器）直流电阻
8 |  |  | 灭磁开关并联电阻
9 |  |  | 转子绕组的交流阻抗和功率损耗
10 |  |  | 重复脉冲（RSO）法则量转子匝间短路
11 |  |  | 定子槽部线圈防晕层对地电位
12 |  |  | 隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量
13 |  |  | 定子绕组内部水系统流通性
14 |  |  | 定子绕组端部电晕
15 |  |  | 转子气体内冷通风道检测
16 |  |  | 水压试验
17 |  |  | 环氧云母定子绕组绝缘老化鉴定
18 |  |  | 空载特性曲线
19 |  |  | 三相稳定短路特性曲线
20 |  |  | 发电机定子开路时灭磁时间常数
21 |  |  | 温升试验
22 |  | 出口PT | PT绝缘测量
23 |  |  | PT交流耐压试验
24 |  |  | PT局部放电测量
25 |  |  | PT空载电流测试
26 |  |  | PT绕组直流电阻测量
27 |  |  | 避雷器运行电压下的阻性电流测量
28 |  |  | 避雷器绝缘电阻
29 |  |  | 避雷器底座绝缘电阻
30 |  |  | 避雷器直流参考电压及0.75倍UImA下的泄漏电流
31 |  |  | 熔断器电阻测量
32 |  | 复合薄膜绝缘电流互感器 | 绝缘测量
33 |  |  | 介质损耗因数及电容量测量
34 |  |  | 交流耐压试验
35 |  |  | 局部放电测量
36 |  |  | 极性检查
37 |  |  | 变比检查
38 |  |  | 励磁特性曲线校验
39 |  |  | 绕组直流电阻测量
40 |  | 接地变 | 绕组直流电阻
41 |  |  | 交流耐压试验
42 |  |  | 绕组所有分接的电压比
43 |  |  | 校核三相变压器组别
44 |  |  | 空载电流和空载损耗
45 |  |  | 短路阻抗和负载试验
46 |  |  | 局部放电测量
47 |  | 灭磁开关 | 导电性能检查
48 |  |  | 操作性能试验
49 |  |  | 绝缘及交流耐压试验
50 |  |  | 同步性能测试
51 | 电机 | 交流电动机 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压
52 |  |  | 定子绕组交流耐压
53 | 油浸式电力变压器 | 变压器本体 | 油中溶解气体分析
54 |  |  | 绝缘油试验
55 |  |  | 油中糠醛含量
56 |  |  | 绕组直流电阻
57 |  |  | 绕组连同套管的介质损耗因数及电容量
58 |  |  | 绕组连同套管的外施耐压试验
59 |  |  | 感应电压试验
60 |  |  | 局部放电测量
61 |  |  | 绕组所有分接的电压比
62 |  |  | 校核三相变压器组别
63 |  |  | 空载电流和空载损耗
64 |  |  | 短路阻抗
65 |  |  | 频率响应测试
66 |  |  | 测温装置校验及其二次回路试验
67 |  |  | 气体继电器校验及其二次回路试验
68 |  |  | 压力释放器校验及其二次回路试验
69 |  |  | 绝缘纸（板）聚合度
70 |  |  | 绝缘纸（板）含水量
71 |  |  | 中性点直流检测
72 |  |  | 套管电流互感器试验
73 |  | 复合薄膜绝缘电流互感器 | 绝缘测量
74 |  |  | 介质损耗因数及电容量测量
75 |  |  | 交流耐压试验
76 |  |  | 局部放电测量
77 |  |  | 极性检查
78 |  |  | 变比检查
79 |  |  | 励磁特性曲线校验
80 |  |  | 绕组直流电阻测量
81 | 干式变压器 | 干式变压器 | 绕组直流电阻
82 |  |  | 交流耐压试验
83 |  |  | 绕组所有分接的电压比
84 |  |  | 校核三相变压器组别
85 |  |  | 空载电流和空载损耗
86 |  |  | 短路阻抗和负载试验
87 |  |  | 局部放电测量
88 | 电抗器 | 油浸式电抗器 | 油中溶解气体分析
89 |  |  | 绝缘油试验
90 |  |  | 绕组绝缘介质损耗因数
91 |  |  | 电容型套管试验
92 |  |  | 电抗值测量
93 |  |  | 压力释放器校验及其二次回路试验
94 |  |  | 气体继电器校验及其二次回路试验
95 |  |  | 油中糠醛含量
96 |  |  | 纸绝缘聚合度
97 |  |  | 纸绝缘含水量
98 |  |  | 套管电流互感器试验
99 | 发电机出口断路器 | 断路器本体 | SF6分解物测试
100 |  |  | SF6气体检测
101 |  |  | 导电回路电阻测试
102 |  |  | 耐压试验
103 |  |  | 机械特性
104 |  |  | SF6密度继电器校验
105 |  |  | 操作机构压力表/压力开关检验
106 |  |  | 操作机构在分合闸、重合闸下的操作压力下降值测试
107 |  |  | 液压操作机构的密封试验
108 |  |  | 油泵补压机零起打压的运转时间
109 |  |  | 液压机构的防水压慢分试验
110 |  |  | 防止非全项合闸等辅助控制装置的动作性能
111 |  |  | 操作机构分合闸电磁铁的动作电压
112 |  |  | 分合闸线圈电阻
113 |  |  | 合闸电阻阻值及合闸电阻预接入时间
114 |  | 电容器 | 断路器电容器极间绝缘电阻
115 |  |  | 断路器电容器电容值
116 |  |  | 断路器电容器介质损耗因数
117 |  | 复合薄膜绝缘电流互感器 | 绝缘测量
118 |  |  | 介质损耗因数及电容量测量
119 |  |  | 交流耐压试验
120 |  |  | 局部放电测量
121 |  |  | 极性检查
122 |  |  | 变比检查
123 |  |  | 励磁特性曲线校验
124 |  |  | 绕组直流电阻测量
125 |  | 固体绝缘电压互感器 | 绝缘测量
126 |  |  | 交流耐压试验
127 |  |  | 局部放电测量
128 |  |  | 空载电流测试
129 |  |  | 绕组直流电阻测量
130 |  | 避雷器 | 避雷器运行电压下的阻性电流测量
131 |  |  | 避雷器绝缘电阻
132 |  |  | 避雷器底座绝缘电阻
133 |  |  | 避雷器直流参考电压及0.75倍UImA下的泄漏电流
134 | GIS | 开关本体 | SF6分解物测试
135 |  |  | SF6气体检测
136 |  |  | 导电回路电阻测试
137 |  |  | 断路器机械特性
138 |  |  | 交流耐压试验
139 |  |  | SF6密度继电器校验
140 |  |  | 操作机构压力表/压力开关检验
141 |  |  | 操作机构在分合闸、重合闸下的操作压力下降值测试
142 |  |  | 液压操作机构的密封试验
143 |  |  | 油泵补压机零起打压的运转时间
144 |  |  | 液压机构的防水压慢分试验
145 |  |  | 防止非全项合闸等辅助控制装置的动作性能
146 |  |  | 操作机构分合闸电磁铁的动作电压
147 |  |  | 分合闸线圈电阻
148 |  |  | 合闸电阻阻值及合闸电阻预接入时间
149 |  | 避雷器 | 避雷器运行电压下的阻性电流测量
150 |  |  | 避雷器绝缘电阻
151 |  |  | 避雷器底座绝缘电阻
152 |  |  | 避雷器直流参考电压及0.75倍UImA下的泄漏电流
153 |  | SF6电流互感器 | 气体密度继电器检验
154 |  |  | SF6分解物测试
155 |  |  | SF6气体检查
156 |  |  | 绝缘电阻
157 |  |  | 交流耐压试验
158 |  |  | 局部放电测试
159 |  |  | 极性检查
160 |  |  | 变比检查
161 |  |  | 励磁特性曲线校验
162 |  |  | 绕组直流电阻测量
163 |  |  | 气体压力表校验
164 |  | SF6电压互感器 | 气体密度继电器检验
165 |  |  | SF6分解物测试
166 |  |  | SF6气体检查
167 |  |  | 绝缘电阻
168 |  |  | 交流耐压试验
169 |  |  | 局部放电测试
170 |  |  | 极性检查
171 |  |  | 变比检查
172 |  |  | 伏安特性测试
173 |  |  | 绕组直流电阻测量
174 |  |  | 气体压力表校验
175 | 高压开关柜 | 断路器本体 | 断路器、避雷器绝缘电阻
176 |  |  | 断路器耐压试验
177 |  |  | 断路器机械特性
178 |  |  | 断路器导电回路电阻
179 |  |  | 断路器操作机构分合闸电磁铁动作电压
180 |  |  | 断路器合闸接触器分合闸电磁铁线圈绝缘电阻和直流电阻
181 |  |  | 断路器灭弧室真空度测量
182 |  | 避雷器 | 避雷器绝缘电阻
183 |  |  | 避雷器底座绝缘电阻
184 |  |  | 避雷器直流参考电压及0.75倍UImA下的泄漏电流
185 |  |  | 放电计数器动作情况测试
186 |  | 浇筑型电流互感器 | 绝缘测量
187 |  |  | 交流耐压试验
188 |  |  | 极性检查
189 |  |  | 变比检查
190 |  |  | 局部放电测量
191 |  |  | 励磁特性曲线校验
192 |  |  | 绕组直流电阻测量
193 | 封闭母线 | 封闭母线 | 绝缘电阻
194 |  |  | 气密性试验
195 |  |  | 交流耐压试验
196 | 电力电缆 | 电力电缆 | 主绝缘电阻
197 |  |  | 交流耐压试验
198 | 500kV户外设备 | 户外隔刀 | 二次回路的绝缘电阻
199 |  |  | 导电回路电阻
200 |  |  | 操作机构动作情况检查
201 |  |  | 电动机绝缘电阻
202 |  |  | 操作绝缘子的绝缘电阻
203 |  |  | 二次回路交流耐压试验
204 |  | 户外避雷器 | 避雷器绝缘电阻
205 |  |  | 避雷器底座绝缘电阻
206 |  |  | 避雷器直流参考电压及0.75倍UImA下的泄漏电流
207 |  |  | 放电计数器动作情况测试
208 |  | 电容型电压互感器 | 绝缘测量
209 |  |  | 介质损耗因数及电容量测量
210 |  |  | 阻尼器检查
211 |  |  | 电磁单元绝缘油击穿电压和水分检测
212 |  |  | 绕组直流电阻测量
213 |  | 户外套管 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻
214 |  |  | 主绝缘及电容型套管末屏对地介质损耗因数
215 |  |  | 油中溶解气体分析
216 |  |  | 交流耐压试验