1. 陆丰甲湖湾吹灰电厂1号锅炉声波器技改项目技术规范书中提到的锅炉总图，麻烦提供。

回复：详见附件

1. 请提供1号锅炉平面、里面图纸；请提供1号炉低温再热器、低温过热器、省煤器图纸；

请提供1号锅炉尾部包墙管规格、材质及鳍片间距，并提供包墙管图纸；请提供1号锅炉设计说明。

回复：详见附件

1. 关于陆丰甲湖湾电厂1号锅炉声波吹灰器技改项目，项目编号:JHWGC-20240730-01(CH-SWJHW2024-061)，为了更好的服务于用户，希望业主方能够提供锅炉总图以及 DCS 卡件的品牌，便于更准确的响应招标文件。

回复：详见附件（DCS 卡件的品牌西门子T3000卡件）