临床转化研究院危险化学品管理规定

为了保障职工的生命、财产安全，保护环境，确保临床转化研究院科研工作的顺利进行，加强对化学危险品的安全管理，现根据国家有关法规制定本办法。

- 危险化学品包括：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、有毒有害和腐蚀品；

- 储存、运输、使用危险化学品课题组的负责人，必须保证本课题组危险化学品的安全管理，符合国家的有关法规、法律、标准要求，并对本课题组化学危险品的安全负责；

- 购买、运输、使用和保管化学危险品的课题组：应遵守临床转化研究院的有关规定，制订相应的安全操作规程，严格控制数量，争取做到随用随领；

- 使用剧毒物品实验时：应二人以上同时在场，当天没用完的应及时将剩余剧毒品送交仓库存放，并由二人以上的领、用、还的手续；

- 易燃、易爆、强腐蚀性药品要分类储存，不得混合存放。实验室严禁存放剧毒品；

- 如有课题组因任务完成、合并、人员变动等因素而撤销，要负责将剩余化学危险品试剂等交回化学试剂仓库，不得自行随意处理或丢弃；

- 使用剧毒品或强腐蚀性药品时，应做好防护措施。产生有毒有害气体的操作时应注意通风，遇恶劣天气时应停止操作；

- 在进行危险性操作时，要事先做好各项准备工作和预防措施，操作时应有二人以上进行；

- 实验人员在离开实验场所时，应关闭水、电、气源，停止实验；不能中断的实验，实验人员又必须暂时离开时，须委托他人照看，并要详细交待清楚实验过程和注意事项；

- 储气钢瓶须经有关权威机构检验合格后方可使用，凡使用氢、氧等易燃易爆危险气体的单位（课题组），钢瓶放置应单独存放，并要有钢瓶固定架，不得混合存放，要远离火源，检修钢瓶不能在室内进行；

- 化学危险品的保管、使用部门的负责人，应对工作人员进行安全教育，定期检查，发现问题及时处理，一旦发生事故，应立即采取应急措施，并迅速向上报告；

- 有毒物质及有机液剂、废酸、废碱严禁倒入水槽、厕所等处，应收集在指定容器内，由后勤保障处按规定统一处理。