疑难疾病精准研究中心
废液、废试剂、废弃物处置管理规定

为了加强实验室安全管理，保证科研人员、科研环境的安全与整洁， 对于实验废液、废试剂特制定处置管理规定：

1. 实验人员应将实验用下来的废液、废试剂、废弃物倒入指定存器内并将存器放在实验室的安全可靠部位，明确安全员负责；

2. 当废液、废试剂、废弃物存放容器满时，请通知有关人员进行清理，并调换容器；

3. 当清理工作人员在现场清理时，请实验室人员给予配合，并在登记本上签字确认；

4. 实验室人员、清理工作人员不得将废液倒入下水道和垃圾箱，废试剂、废弃物不得随意堆放；

5. 废试剂中的有机物、无机物要分别存放。
附：废弃物、废液、废试剂指定装置
[image: image1.png](ﬁffm?i/&\
PR

haew il

Bl %
(GEWA
s )




