关于《陆丰甲湖湾电厂2025年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估项目》技术规范书中的疑问

关于《陆丰甲湖湾电厂2025年度电力监控系统等级保护测评及安全防护评估项目》技术规范书  三、工作范围  本次等保测评及安全评估范围包括陆丰甲湖湾电厂分散控制系统（DCS）（三级）、NCS系统（三级，含调度数据网系统）和全厂电力监控系统安全防护评估。完成等级测评报告及电力监控系统安全防护评估报告，并针对发现问题编制解决方案和开展整治措施，以消除风险；等级保护测评前完成到公安机关的信息系统备案，出具符合公安部、国家能源局、广东电网公司的等级保护测评报告及符合国家能源局、广东电网公司的电力监控系统防护评估报告范围。

针对以上内容我方存在以下疑问：

- “全厂电力监控系统”是指陆丰甲湖湾电厂分散控制系统（DCS）（三级）、NCS系统（三级，含调度数据网系统）外，是否还有其他系统，是否能提供本项服务所涵盖的系统清单？

答复：详见技术规范书中“4.3测评范围”要求。

4.3测评范围

4.3.1本次测评范围包括甲湖湾电厂分散控制系统DCS系统（三级）、NCS系统（三级，含调度数据网系统）。各系统包含服务器、主机、嵌入式主机、交换机、路由器、单向隔离装置、加密机、防火墙等设备。需要强调的是调度数据网系统作为NCS系统的重要组成部分，也包含在本次测评范围之内。

4.3.2调度数据网系统包含：1）远动RTU装置；2）保护信息子站装置；3）PMU同步相量测量装置；4）电能采集装置及后台管理机；5）调度发令装置；6）发电计划曲线装置；7）电力调度运行管理装置；8）安全防护装置；9）态势感知装置；10）调度视频会商终端。

- “完成等级测评报告及电力监控系统安全防护评估报告，并针对发现问题编制解决方案和开展整治措施，以消除风险”，其中“开展整治措施”是否理解为本项目报价包含问题项整改工作内容？

答复：不包含问题项整改工作内容，但需提供问题整治措施。